{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["1月","2月","3月","4月","5月","6月","7月"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1月","index":0,"n_rows":8,"n_cols":10,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[6,6,6,7],[7,0,7,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["重庆市长寿区经济和信息化委员会"]
["关于长经信当罚〔2024〕1号行政处罚决定信息的公示"]
["序号","决定文号","案由","执法机关","执法对象","处罚依据","执法结论","决定日期","执法类别","备注"]
[1,"长经信当罚〔2024〕1号","经查，该公司员工于2024年1月4日下午15:30分在充装站门口违法操作规程，将二甲醚直接卖给用户。","重庆市长寿区经济和信息化委员会","长寿区圣恒安液化气站","《行政处罚法》第二十八条、《安全生产违法行为处罚办法》第一款第一项。","责令立即改正，并处以警告处罚。","2024-01-14","液化石油气"]
[]
[{"$nulls":6},"重庆市长寿区经济和信息化委员会"]
[{"$nulls":6},"2024-01-17"]
["说明：1.行政许可、行政处罚决定作出之日起7个工作日内，其他执法决定作出之日起20个工作日内，作出决定的行政执法机关要主动在区政府网站“行政执法”专栏向社会公布执法机关、执法对象、执法类别、执法结论等信息，接受社会监督，法律、行政法规另有规定的除外。2.行政执法机关的上级主管部门对本部门执法结果信息公示有特别要求的，按照其要求执行。3.涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等不宜公开的信息，依法确须公开的，要作适当处理后公开。"]

{"sheet":"2月","index":1,"n_rows":10,"n_cols":10,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[6,6,6,7],[7,0,7,9],[9,0,9,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["重庆市长寿区经济和信息化委员会"]
["关于长经信当罚〔2024〕2号行政处罚决定信息的公示"]
["序号","决定文号","案由","执法机关","执法对象","处罚依据","执法结论","决定日期","执法类别","备注"]
[1,"长经信当罚〔2024〕2号","经查，该公司员工未按时对调压箱进行安全检查，违反了操作规程。","重庆市长寿区经济和信息化委员会","重庆锐翔天然气有限公司","《安全生产违法行为行政处罚办法》第一款第一项","责令立即改正，并处以警告处罚。","2024-02-22","燃气"]
[]
[{"$nulls":6},"重庆市长寿区经济和信息化委员会"]
[{"$nulls":6},"2024-02-27"]
["说明：1.行政许可、行政处罚决定作出之日起7个工作日内，其他执法决定作出之日起20个工作日内，作出决定的行政执法机关要主动在区政府网站“行政执法”专栏向社会公布执法机关、执法对象、执法类别、执法结论等信息，接受社会监督，法律、行政法规另有规定的除外。2.行政执法机关的上级主管部门对本部门执法结果信息公示有特别要求的，按照其要求执行。3.涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等不宜公开的信息，依法确须公开的，要作适当处理后公开。"]
[]
["https://www.cqcs.gov.cn/bm/qjjxxw_75250/zwgk_73772/fdzdgknr_73775/xzzf_bm/xzzfjd_bm/202402/t20240228_12971000.html"]

{"sheet":"3月","index":2,"n_rows":8,"n_cols":10,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[6,6,6,7],[7,0,7,9],[9,0,9,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["重庆市长寿区经济和信息化委员会"]
["关于长经信当罚〔2024〕3号行政处罚决定信息的公示"]
["序号","决定文号","案由","执法机关","执法对象","处罚依据","执法结论","决定日期","执法类别","备注"]
[1,"长经信当罚〔2024〕3号","经查，重庆凯源石油天然气有限责任公司长寿分公司位于长寿湖镇的CSH-25调压箱压力表损坏、镜片破损，公司员工蔡某从2023年9月后未再检查CSH-25调压箱并报送隐患，违反了操作规程。","重庆市长寿区经济和信息化委员会","蔡某","《安全生产违法行为行政处罚办法》第一款第一项","责令立即改正，并处以0.2万元罚款。","2024-03-21","燃气"]
[]
[{"$nulls":6},"重庆市长寿区经济和信息化委员会"]
[{"$nulls":6},"2024-03-28"]
["说明：1.行政许可、行政处罚决定作出之日起7个工作日内，其他执法决定作出之日起20个工作日内，作出决定的行政执法机关要主动在区政府网站“行政执法”专栏向社会公布执法机关、执法对象、执法类别、执法结论等信息，接受社会监督，法律、行政法规另有规定的除外。2.行政执法机关的上级主管部门对本部门执法结果信息公示有特别要求的，按照其要求执行。3.涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等不宜公开的信息，依法确须公开的，要作适当处理后公开。"]

{"sheet":"4月","index":3,"n_rows":13,"n_cols":10,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[6,6,6,7],[7,0,7,9],[9,0,9,9],[12,1,12,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["重庆市长寿区经济和信息化委员会"]
["关于长经信当罚〔2024〕4号行政处罚决定信息的公示"]
["序号","决定文号","案由","执法机关","执法对象","处罚依据","执法结论","决定日期","执法类别","备注"]
[1,"长经信当罚〔2024〕4号","经查，重庆佳沛再生资源回收有限公司在长寿区施工作业时，搭建的施工脚手架与国网长寿供电公司运行的东兴村10KV新水东西线缆距离不足5米，实际距离2至4米，危及了电力设施保护范围内电力运行安全。","重庆市长寿区经济和信息化委员会","重庆佳沛再生资源回收有限公司","《重庆市供用电条例》第五十条","责令限期30天改正，并处以0.3万元罚款。","2024-04-13","电力"]
[]
[{"$nulls":6},"重庆市长寿区经济和信息化委员会"]
[{"$nulls":6},"2024-04-15"]
["说明：1.行政许可、行政处罚决定作出之日起7个工作日内，其他执法决定作出之日起20个工作日内，作出决定的行政执法机关要主动在区政府网站“行政执法”专栏向社会公布执法机关、执法对象、执法类别、执法结论等信息，接受社会监督，法律、行政法规另有规定的除外。2.行政执法机关的上级主管部门对本部门执法结果信息公示有特别要求的，按照其要求执行。3.涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等不宜公开的信息，依法确须公开的，要作适当处理后公开。"]
[]
[]
[]
[]
["公示网址","https://www.cqcs.gov.cn/bm/qjjxxw_75250/zwgk_73772/fdzdgknr_73775/xzzf_bm/xzzfjd_bm/202404/t20240416_13134669.html"]

{"sheet":"5月","index":4,"n_rows":13,"n_cols":10,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[6,6,6,7],[7,0,7,9],[9,0,9,9],[12,1,12,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["重庆市长寿区经济和信息化委员会"]
["关于长经信当罚〔2024〕5号行政处罚决定信息的公示"]
["序号","决定文号","案由","执法机关","执法对象","处罚依据","执法结论","决定日期","执法类别","备注"]
[1,"长经信当罚〔2024〕5号","经查，长寿区伟创餐饮店在厨房内同时使用天然气、液化石油气（二甲醚）。","重庆市长寿区经济和信息化委员会","长寿区伟创餐饮店","《重庆市天然气使用及设施安全管理办法》第二十八条","责令立即改正，并处警告。","2024-05-29","燃气"]
[]
[{"$nulls":6},"重庆市长寿区经济和信息化委员会"]
[{"$nulls":6},"2024-05-29"]
["说明：1.行政许可、行政处罚决定作出之日起7个工作日内，其他执法决定作出之日起20个工作日内，作出决定的行政执法机关要主动在区政府网站“行政执法”专栏向社会公布执法机关、执法对象、执法类别、执法结论等信息，接受社会监督，法律、行政法规另有规定的除外。2.行政执法机关的上级主管部门对本部门执法结果信息公示有特别要求的，按照其要求执行。3.涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等不宜公开的信息，依法确须公开的，要作适当处理后公开。"]
[]
[]
[]
[]
["公示网址","https://www.cqcs.gov.cn/bm/qjjxxw_75250/zwgk_73772/fdzdgknr_73775/xzzf_bm/xzzfjd_bm/202405/t20240531_13254902.html"]

{"sheet":"6月","index":5,"n_rows":13,"n_cols":10,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[6,6,6,7],[7,0,7,9],[9,0,9,9],[12,1,12,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["重庆市长寿区经济和信息化委员会"]
["关于长经信当罚〔2024〕6号行政处罚决定信息的公示"]
["序号","决定文号","案由","执法机关","执法对象","处罚依据","执法结论","决定日期","执法类别","备注"]
[1,"长经信当罚〔2024〕6号","经查，2023年10月10日重庆渝长燃气自来水有限责任公司戚小露发现重庆鸡公煲存在阀门燃气泄漏安全隐患,通知赵小平及时去处理。赵小平从2023年10月10日-2024年6月，在8个月的时间里，都未处理重庆鸡公煲阀门燃气泄漏安全隐患。\n违反了《燃气服务导则》5.11.9因用户原因无法进行安全检查的，燃气经营企业应做好记录，并以书面形式告知用户约定安全检查时间及联系电话号码;发现燃气泄漏等严重安全隐患，燃气经营企业应采取相应措施进行及时处理的规定","重庆市长寿区经济和信息化委员会","赵小平","《安全生产违法行为行政处罚办法（2015修正）》第四十五条第一款","责令立即改正，并处警告。","2024-06-24","燃气"]
[]
[{"$nulls":6},"重庆市长寿区经济和信息化委员会"]
[{"$nulls":6},"2024-06-26"]
["说明：1.行政许可、行政处罚决定作出之日起7个工作日内，其他执法决定作出之日起20个工作日内，作出决定的行政执法机关要主动在区政府网站“行政执法”专栏向社会公布执法机关、执法对象、执法类别、执法结论等信息，接受社会监督，法律、行政法规另有规定的除外。2.行政执法机关的上级主管部门对本部门执法结果信息公示有特别要求的，按照其要求执行。3.涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等不宜公开的信息，依法确须公开的，要作适当处理后公开。"]
[]
[]
[]
[]
["公示网址","https://www.cqcs.gov.cn/bm/qjjxxw_75250/zwgk_73772/fdzdgknr_73775/xzzf_bm/xzzfjd_bm/202406/t20240627_13327408.html"]

{"sheet":"7月","index":6,"n_rows":7,"n_cols":10,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[6,6,6,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["重庆市长寿区经济和信息化委员会"]
["关于长经信当罚〔2024〕7号行政处罚决定信息的公示"]
["序号","决定文号","案由","执法机关","执法对象","处罚依据","执法结论","决定日期","执法类别","备注"]
[1,"长经信当罚〔2024〕7号","经查，2024年7月29日渡舟液化气经营部违反《操作规程》，随意拖拽液化气瓶（二甲醚）。","重庆市长寿区经济和信息化委员会","渡舟街道液化气经营点","《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一款","责令立即改正，并处警告。","2024-07-29","燃气"]
[]
[{"$nulls":6},"重庆市长寿区经济和信息化委员会"]
[{"$nulls":6},"2024-07-31"]